## Sheet1
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Strossmayerova 17A, 35400 NovaGRadiška
PREDMET NABAVE: Pumpa za histeroskopiju
Evidencijski redni broj jednostavne nabave: JN 50/25.
TROŠKOVNIK- Pumpa za histeroskopiju
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | količina | Potvrda traženih tehničkih karakteristika (DA/NE) | Trgovački naziv/proizvođač/ zemlja porijekla | Navesti br. stranice iz kataloga gdje se dokazuju stavke iz tehn.specifikacije | Jedinična cijena bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Multidisciplinarna roler pumpa, regulirana protokom, za korištenje kod irigacija ili sukcija tijekom kirurških i dijagnostičkih postupaka. | komad | bar: 3 to 9
1.1 | Upravljanje pumpom putem ekrana osjetljivog na dodir.
1.2 | Mogućnost nadogradnje pumpe za primjenu kod različitih kirurških disciplina. Mogućnost instalacije s više softverskih modula za primjenu u više disciplina. Uređaj nudi razne softverske pakete koje korisnik može odabrati i kombinirati prema individualnim potrebama.
1.3 | Mogućnost korištenja crijeva za irigaciju sa kontrolom tlaka i kontrolom protoka. Mogućnost korištenja crijeva za sukciju putem boce i direktna sukcija.
1.4 | Mogućnost korištenja u laparoskopiji, proktologiji (proktoskopiji i rekrtoskopiji), torakoskopiji (za održavanje šupljine prnog koša i kod operacija VATS video- asistiranih torakalnih operacija).
1.5 | Mogućnost korištenja u ginekologiji (kod operacija dijagnostičkih i operativnih histeroskopija, kod operacija intrauterinih sukcija polipa i mioma tijekom korištenja histeroskopskog shaver sistema)
1.6 | Primjena u urologiji (kod operacija cistoskopija, operacija resekcija prostate i mjehura, kod perkutanih nefrolitotomija i kod operacija ureterorenoskopija, kod operacija sukcije kamenaca iz bubrega, mokraćnog mjehura i uretera u kombinaciji sa ultrazvučnim litotriptorom )
1,7 | Mogućnost korištenja u artroskopiji (kod operacija koljena, kuka, ramena i malih zglobova, komunikacija sa shaver uređajem za artroskpiju)
1,8 | Mogućnost korištenja kod operacija kralješnice (kod operacija lumbalne kralješnice) Za primjenu u sukciji poboljšana je vidljivost regulacijom protoka između 500 i 1000 ml/min.
1.9 | Irigacijski tlak za histeroskopiju 20-150 mmHg
1.10 | Protok sukcije za histeroskopiju 10 - 180 ml/min
1.11 | Masa maksimalno 5 kg
2 | Licenca za histeroskopiju | komad | bar: 3 to 9
2.1 | Omogućuje odabir irigacije ili sukcije tijekom histeroskopije
3. | Tlakom kontroliran set crijeva za irigaciju | pak | bar: 3 to 9
3.1 | Sterilan, za jednokratnu upotrebu
3.2 | Pakiranje od minimalno 10 komada
SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om:
U_____________________, ___________________.
| (mjesto) (datum) |  | 3: M.P.; 4: ____________________________________________
(ime i prezime odgovorne osobe, potpis)