## Sheet1
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Strossmayerova 17A, 35400 NovaGRadiška
PREDMET NABAVE: RTG pregače, 4 komada
Evidencijski redni broj jednostavne nabave: JN 41/25.
TROŠKOVNIK- RTG PREGAČE, 4 KOMADA
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Potvrda traženih tehničkih karakteristika (DA/NE) | Trgovački naziv/proizvođač/ zemlja porijekla | Navesti br. stranice iz kataloga gdje se dokazuju stavke iz tehn.specifikacije | Jedinična cijena bez PDV-a | % PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zaštitni ženski olovni prsluk, vel M (prsa od 96 do 106 cm), sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV, s preklopnim prednjim dijelom; i rastezljivim umetkom na leđima koji pruža dodatnu udobnost i fleksibilnost. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb; kroj gornjeg dijela ženskog prsluka pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke. Prilagođeni otvori za ruke štite osjetljivo tkivo dojke bez ograničavanja slobode kretanja. "Princess" šavovi za udobno i sigurno prianjanje prsluka. Razdjelni šavovi na prednjoj strani. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja ciklama. | 1
2 | Zaštitni ženski olovni prsluk, vel L (prsa od 107 do 117 cm), sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV, s preklopnim prednjim dijelom; i rastezljivim umetkom na leđima koji pruža dodatnu udobnost i fleksibilnost. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb; kroj gornjeg dijela ženskog prsluka pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke. Prilagođeni otvori za ruke štite osjetljivo tkivo dojke bez ograničavanja slobode kretanja. "Princess" šavovi za udobno i sigurno prianjanje prsluka. Razdjelni šavovi na prednjoj strani. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja ciklama. | 1
3 | Zaštitna olovna suknja, vel XL (bokovi 119- 129), dužine 70 cm; sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja ciklama. | 1
4 | Zaštitna olovna suknja, vel L (bokovi 108- 118), dužine 65 cm; sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja ciklama. | 1
5 | Jednodjelna pregača s remenom širine 16 cm, sveobuhvatna, vel L (prsa 107-117 cm), duž. 100 cm za visinu osoba od 160-170 cm.sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja laguna - zelena.
6 | Jednodjelna pregača s remenom širine 16 cm, sveobuhvatna, vel XL (prsa 118-128 cm), duž. 110 cm za visinu osoba od 170-180 cm.sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje; materijal na bazi prirodnog kaučuka; prikladan za primjenu u cijelom rasponu napona rendgenske cijevi od 50 – 150 kV. Zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb. Antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju; visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine; materijal koji ne sadrži PFC ; Oeko- Tex 100 standard. Boja laguna - zelena. | 1
7 | Okovratnik univerzalni za stavku broj 1 i 2, boja ciklama | 2
8 | Okovratnik univerzalni za stavku broj 5 i 6, boja laguna- zelena | 2
9 | Steznik za rame ispod zaštitne pregače za smanjenje opterećenje ramena i spriječavanje umora mišića. | 2
SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om:
Naziv i adresa ponuditelja:
Rok isporuke je ___________ radna dana
Predmet nabave je medicinski proizvod koji smije biti u prometu, ispunjava bitne propisane zahtjeve, ima ocjenu sukladnosti i označen je oznakom "CE" | [6 empty] | DA | NE
Potvrđujem da je ponuditelj ovlašten nuditi medicinske proizvode | [6 empty] | DA | NE
U_____________________, ___________________.
| (mjesto) (datum) | M.P. | ____________________________________________
(ime i prezime odgovorne osobe, potpis)